Aplikace: Impasolar® VOV aplikujte na čistý odmaštěný povrch (nutno odstranit transportní vosk). Znečištěný povrch vyčistěte produktem Impasolar® VCO                a nechte uschnout. Před použitím VŽDY promíchejte!

Impasolar® VOV nenanášejte na horký povrch!

Koncentrát produktu Impasolar® VOV dejte do přisávání vysokotlakého systému. Doporučujeme 5% roztok na výstupu trysky, na vysokotlakém zařízení nastavte přisávání na 5% nebo na max. Impasolar® VOV nalijte do nádržky na přisávání nebo hadičku na přisávání dejte do kanystru s produktem Impasolar® VOV.            Nedoporučujeme přisávání před čerpadlem. Upravte vysokotlaké zařízení na aplikaci s přisáváním a  nastříkejte rovnoměrně na povrch (mohou se vytvořit bílé pucky). Přepněte na vysoký tlak, vysokým tlakem vody zapracujte ochranu do                povrchu (pucky se vysokým tlakem kompaktně zapracují a vytvoří na povrchu hladký ochranný film) a nechte zaschnout. Vzhledem k široké škále povrchů                    doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20L

www.impanano.cz

## Velice ekonomický produkt

## Spotřeba 1,25L/ 10KWp FVE (5L balení / 4 aplikace)

## Ultrakoncentrát – 5% přisávání vysokotlaku

## Střednědobá vynikající ochrana

## Vytváří hedvábný antistatický suchý povrch

## Výrazně prodlužuje čistotu povrchu

## Samočistícím účinkem zvyšuje výrobní výkon panelů

### NANOPOLYMEROVÁ HYDROFOBNÍ OCHRANA

### SKLENĚNÝCH, PLASTOVÝCH A FÓLIOVÝCH POVRCHŮ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLÁRNÍCH PANELŮ

### VYSOKO/STŘEDOTLAKÉ APLIKACE

IMPASOLAR® VOV byl vyvinut jako nanopolymerová hydrofobní ochrana skleněných, plastových a fóliových povrchů fotovoltaických a solárních panelů. Produkt je určen pro vysokotlaké a středotlaké aplikace, vhodný pro staré i nové povrchy. Na povrchu vytváří neviditelnou hydrofobní vrstvu s ochranou proti vodě, polétavému prachu a písku, pylu, znečištění z ovzduší, mastnému dopravnímu filmu, znečištění od ptáků a hmyzu, usazování minerálních povlaků. Ošetřený panel je v podstatě samočistící, díky neviditelné nano vrstvě se veškeré nečistoty za deště nabalí na kuličky vody a jednoduše stečou z povrchu pryč. IMPASOLAR® VOV výrazně zvyšuje výrobní výkon panelů. Zaručuje průchod 100% světla.

HF SERVIS s.r.o.               Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

Impasolar® VOV